## Slide 1: Infosheet data Vitens
ExportDATALAB_feb18.xlsx
Vitens.lizard.net

## Slide 2: Ter illustratie: waterwingebied, intrekgebied en boringsvrije zone

## Slide 3: Ter illustratie: locatie peilbuizen en pompputten

## Slide 5: Interpreteren van kwaliteitsdata
Wettelijke normen grondwaterkwaliteit

## Slide 6: Tabel 2. Milieukwaliteitsnormen met betrekking tot oppervlaktewater gebruikt voor de bereiding van drinkwater De volgende milieukwaliteitsnormen zijn streefwaarden die betrekking hebben op oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de bereiding van drinkwater.
Parameter | Eenheid | Norm
Zuurgraad | pH | 7,0 – 8,5
Gesuspendeerde stoffen | mg/l | 25
Geleidingsvermogen voor electriciteit | mS/m bij 20°C | 100
Geurverdunningsfactor bij 20°C |  | 3
Chloride | mg/l Cl | 150
Sulfaat | mg/l SO4 | 100
Fluoride | mg/l F | 0,7
Ammonium | mg/l N | 0,2
Organisch gebonden stikstof | mg/l N | 1
Nitraat | mg/l NO3 | 25
Zuurstof opgelost | mg/l O2 | > 6
Chemisch zuurstofverbruik | mg/l O2 | 30
Biochemisch zuurstofverbruik | mg/l O2 | 3
Natrium | mg/l Na | 90
IJzer opgelost | mg/l Fe | 0,1
Mangaan | μg/l Mn | 50
Koper | μg/l Cu | 20
Zink | μg/l Zn | 200
Boor | μg/l B | 1000
Thermotolerante bacteriën van de coligroep | aantal per 100 ml | 20
Faecale streptococce | aantal per 100 ml | 20
Algenbiomassa | μg/l chlorofyl-a | 100

## Slide 7
Arseen | μg/l As | 10
Cadmium | μg/l Cd | 1
Chroom (totaal) | μg/l Cr | 20
Lood | μg/l Pb | 30
Seleen | μg/l Se | 10
Kwik | μg/l Hg | 0,3
Barium | μg/l Ba | 100
Cyanide | μg/l CN | 50
Oppervlakte-actieve stoffen die reageren met methyleenblau | μg/l | 200
Met waterdamp vluchtige fenolen | μg/l C6H5OH | 5
Minerale olie | μg/l | 50
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen | μg/l | 0,2
Humaan toxicologisch relevante gewasbeschermingsmiddelen, biociden, en hun relevante afbraakprodukten (som) | μg/l | 0,5
Gewasbeschermingsmiddelen, biociden en hun relevante afbraakprodukten per afzonderlijke stof | μg/l | 0,1
Choline-esterase remmers | μg/l | 1,0
Bacteriën van de coligroep (totaal) | aantal per 100 ml | 50